Загрузка проекта

Необходимо разархивировать папку проекта на локальный диск.

После установки программного обеспечения Телемеханика Лайт необходимо открыть демонстрационный проект. Необходимо запустить ярлык Телемеханики Лайт, нажать кнопку «открыть проект» и указать путь к папке проекта:

В конечной папке выбрать ярлык проекта, нажать кнопку «открыть»:

Установите галочку «проект по умолчанию»:

Далее запустите модуль интегратора «Сервер»:

Запустите модуль интегратора «Визуализация»

Откроется следующее окно, где можно посмотреть на примере Эмулятора, как работает система (функции управления задвижками, алармы, квитирование, мониторинг и диспетчеризация):

Включение\отключение  ячеек, после подачи команды, происходит квитирование, происходит запись в журнал:

Текущие значения по ячейкам:

Возможность просмотра графиков нагрузок, напряжения и др.: